## FICHA DISEÑO
|  | FICHA TÉCNICA DISEÑO |  |  |  | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS |  | PRENDA | TAPABOCAS | FECHA SOLICITUD | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS |  | LINEA | HOSPITALARIA | FECHA ELABORACIÓN | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA |  | TALLA INICIAL | ÚNICA | AÑO MUESTRARIO | 2020
TIPO EMPAQUE: EXTENDIDO
DESCRIPCIÓN PRENDA: Tapabocas cuadrado con 3 pliegues, banda o sujetador de nariz y elástico en los extremos.
REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL MINISTERIO https://www.mincit.gov.co/prensa/medidas-para-mitigar-impacto-del-covid-19/convocatoria-empresarios-por-el-empleo-2020/requisitos-tecnicos-convocatoria
NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria requisitos generales norma española UNE-EN 14683:2019 + AC Mascarillas Quirúrgicas requisitos y métodos de ensayo.
Mínimo de tres pliegues.
Las mascarillas pueden ser de diversas tallas, pero en cualquier caso deben tener dimensiones que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
De atar detrás del cuello o de sujeción a la oreja.
Usado para protección general.
cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.
Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
Contar con registro sanitario o autorización por parte del INVIMA. Resolución 522 de 2020.
PLANO DISEÑO
ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

## FICHA PATRONAJE
|  | FICHA TÉCNICA PATRONAJE | [6 empty] | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS | PRENDA |  | TAPABOCAS |  | FECHA SOLICITUD |  |  | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS | LINEA |  | HOSPITALARIA |  | FECHA ELABORACIÓN |  |  | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA | TALLA INICIAL |  | ÚNICA |  | AÑO MUESTRARIO |  |  | 2020
DESCRIPCIÓN PRENDA: Tapabocas cuadrado con 3 pliegues, banda o sujetador de nariz y elástico en los extremos.
DESCRIPCIÓN PIEZAS DEL MODELO - PATRONES
DESCRIPCIÓN PIEZAS DEL MODELO
PIEZAS |  |  | CANTIDAD | TELA | PIEZAS |  |  | CANTIDAD | TELA
Base de tapabocas |  |  | 1 | 100% Polipropileno SMS 35gr | Interrno de tapabocas |  |  | 1 | Cambre 25 gr
PLANTILLAS PATRONAJE
DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | OBSERVACIONES
Plantilla para elaboración de doblecez |  |  |  |  | 1 | Material:Cartulina medidas 15 cm de ancho por 40 cm de largo
TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS |  | TOLERANCIA | UNICA |  |  |  | COMO MEDIR
A | Ancho de tapabocas | +/- 0.5 | 19 cm |  |  |  | En linea recta horizontal de extremo a extremo
B | Largo de tapabocas | +/- 0.5 | 7 cm |  |  |  | En linea recta vertical de extremo a extremo.
C | Medida de elástico terminado | +/- 0.5 | 7 cm |  |  |  | Tomar la medida al asiento, doblada, desde el borde exterior.
D | Distancia entre el borde superior y el primer prense | +/- 0.5 | 3 cm |  |  |  | tomar la medida al asiento, doblada, desde el borde superior hasta el primer dobles de manera vertical
E | Distancia entre el borde inferior y el ultimo prense | +/- 0.5 | 2,5 cm |  |  |  | tomar la medida al asiento, doblada, desde el bordeinferior hasta el dobles del ultimo prense de manera vertical
F | Profundidad del prense | +/- 0.5 | 1,5 cm |  |  |  | tomar medida colocando la cinta metrica hasta el tope.
ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

## FICHA ESC.TRAZO - CORTE (hidden)
CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y DEL CUERO
FICHA TÉCNICA TRAZO - CORTE
REFERENCIA |  |  | PRENDA | PANTY TANGA |  | FECHA SOLICITUD
CORTADOR |  |  | TALLA BASE | FEMENINA |  | FECHA ELABORACIÓN
MOLDE |  |  | ENSAYO |  |  | AÑO MUESTRARIO
DISEÑO NUEVO |  |  | BANCO DE MUESTRAS |  |  | REPLICA
PLANO DE TRAZO
CARACTERÍSTICAS DE LA TELA |  |  | CARACTERÍSTICAS DEL TRAZO |  |  |  | CARACTERÍSTICAS DEL TENDIDO
REFERENCIA | ANCHO TELA |  | LARGO DE TRAZO |  | TOTAL PIEZAS |  | TIPO TENDIDO
TIPO DE TEJIDO | ORILLOS |  | No. DE MARCACIONES |  | EFICIENCIA |  | No. DE CAPAS PERMITIDO
DESCRIPCIÓN DE LA TELA | ANCHO ÚTIL |  | PROMEDIO POR PRENDA |  | RENDIMIENTO |  | TIEMPO DE REPOSO
NOMBRE COMERCIAL | ETIQUETEADO |  | SIMBOLOGÍA DE PATRONES |  | APLOME |  | RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
IMÁGEN DE LA PIEZA
PIEZA
NOMBRE:
ESPEJO:
N° DE VECES A CORTAR:
IMÁGEN DE LA PIEZA
PIEZA
NOMBRE:
ESPEJO:
N° DE VECES A CORTAR:
MUESTRA DE LA TELA: | OBSERVACIONES: |  |  |  | CURVA DE TALLAS: |  | ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

## FICHA INSUMOS POLI - PRODUCCIÓN
|  |  | FICHA TÉCNICA INSUMOS PRODUCCIÓN | [5 empty] | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS |  | PRENDA |  | TAPABOCAS |  | FECHA SOLICITUD |  | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS |  | LINEA |  | HOSPITALARIA |  | FECHA ELABORACIÓN |  | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA |  | TALLA INICIAL |  | ÚNICA |  | AÑO MUESTRARIO |  | 2020
TELAS, ENTRETELAS, SESGOS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN - COMPOSICIÓN |  |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
000 |  | Tela no tejida | Polipropileno 100% SMS 35 gramos |  |  | 0.03 | Metros | Color azul quirúrgico, verde quirúrgico, blanco Para promedio de consumo de tela ancho 1.50cm
000 |  | Tela no tejida | Cambre 25 gramos |  |  | 0.03 | Metros | Color azul quirúrgico, verde quirúrgico, blanco Para promedio de consumo de tela ancho 1.50cm
INSUMOS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO |  | DESCRIPCIÓN |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
000 |  | Elástico |  | Elástico redondo de 2 milímetros |  | 0.44 | MTS | Color blanco Cortar elástico X2 de 20cm
000 |  | Ajustador de nariz |  | Ajustador de nariz de 10 cm de largo |  | 0.1 | MTS | Color blanco
000 |  | Bolsa |  | Tubular de 15 cm de ancho |  | 1 | UNIDAD | Transparente Cortar a 19 cm
000 |  | Caja para tapabocas |  | 20 cm frente 10 cm alto 10 cm profundidad |  | 1 | UNIDAD | Para empacar 50 unidades
HILOS E HILAZAS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO |  | DESCRIPCIÓN |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
T24 |  | HILO |  | 100% Poliéster PESPUNTES |  | 0.035 | MTS | Todas las costuras en color blanco
T18 |  | HILAZA |  | AMARRE Y FILETE |  | 0.07 | MTS | Todas las costuras en color blanco
INSTRUCCIONES DE COSTURA
AGUJAS
MAQUINA |  | PPP | REFERENCIA AGUJA | CALIBRE AGUJA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PLANA 1 AGUJA |  | 10 | 16x 257 // 134 | 70 R | VERIFICAR QUE EL CALIBRE Y LA PUNTA DE LA AGUJA SEA EL INDICADO PARA EL TIPO DE MATERIAL A TRABAJAR. LA PUNTA DE LA AGUJA NO DEBE TENER DEFECTOS (DESPUNTADA, TORCIDA, PARTIDA).
FILETEADORA SENCILLA |  | 12 | B27 | 70 R
LISTADO OPERACIONAL
# | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN |  |  | MÁQUINA | SAM | U/HORA | OBSERVACIONES
PREPARACIÓN
1 | Cortar elástico X2 |  |  | Manual | 0.1 | 600 | Cortar elástico de 20 cm
ENSAMBLE
2 | Hacer prenses con plantilla X2 |  |  | Plana 1 aguja | 0.32 | 187.5 | *hacer prenses utilizando plantilla *fijar prenses de lateral derecho *fijar prenses de lateral izquierdo *sacar pieza de la plantilla *Verificar que las medidas queden parejas en ambos laterales
3 | Filetear lados X4 |  |  | Fileteadora sencilla | 0.4 | 150
4 | Hacer doblez en borde superior, colocando ajustador de nariz, colocar elastico X2 |  |  | Plana 1 aguja | 0.4 | 150 | medida del doblez a 1/4 medida del ajustador de nariz 10 cm guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el doblez inferior medida del elástico: 18 cm X2
5 | Hacer doblez en borde inferior colocando elastico |  |  | Plana 1 aguja | 0.28 | 214.2857 | medida del doblez a 1/4 guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el doblez superior medida del elástico: 18 cm X2
TERMINACIÓN
7 | Pulir, revisar |  |  | Manual | 0.26 | 230.7692 | Aplicar técnica de manecillas del reloj
8 | Empacar en bolsa individual |  |  | Manual | 0.25 | 240
9 | Empacar en caja dispensadora |  |  | Manual | 0.5 | 120 | empacar X 50 unidades en arrume ajustándose a la caja
10 | Empacar en caja para embalaje |  |  | Manual | 0.6 | 100 | empacar X 36 unidades en sentido horizontal ajustándose a la caja
TOTAL SAM |  |  |  |  | 3.11 |  | EFICIENCIA AL 100%
ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

## FICHA INSUMOS ANTI - PRODUCCIÓN
|  |  | FICHA TÉCNICA INSUMOS PRODUCCIÓN | [5 empty] | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS |  | PRENDA |  | TAPABOCAS |  | FECHA SOLICITUD |  | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS |  | LINEA |  | HOSPITALARIA |  | FECHA ELABORACIÓN |  | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA |  | TALLA INICIAL |  | ÚNICA |  | AÑO MUESTRARIO |  | 2020
TELAS, ENTRETELAS, SESGOS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO | DESCRIPCIÓN - COMPOSICIÓN |  |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
000 |  | Tejido plano | Antifluido |  |  | 0.03 | Metros | Color azul quirúrgico, verde quirúrgico, blanco Para promedio de consumo de tela ancho 1.50cm
INSUMOS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO |  | DESCRIPCIÓN |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
000 |  | Elástico |  | Elástico redondo de 2 milímetros |  | 0.44 | MTS | Color blanco Cortar elástico X2 de 20cm
000 |  | Ajustador de nariz |  | Ajustador de nariz de 10 cm de largo |  | 0.1 | MTS | Color blanco
000 |  | Bolsa |  | Tubular de 15 cm de ancho |  | 1 | UNIDAD | Transparente Cortar a 19 cm
000 |  | Caja para tapabocas |  | 20 cm frente 10 cm alto 10 cm profundidad |  | 1 | UNIDAD | Para empacar 50 unidades
HILOS E HILAZAS
CODIGO |  | TIPO DE INSUMO |  | DESCRIPCIÓN |  | CONSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
T24 |  | HILO |  | 100% Poliéster PESPUNTES |  | 0.035 | MTS | Todas las costuras en color blanco
T18 |  | HILAZA |  | AMARRE Y FILETE |  | 0.07 | MTS | Todas las costuras en color blanco
INSTRUCCIONES DE COSTURA
AGUJAS
MAQUINA |  | PPP | REFERENCIA AGUJA | CALIBRE AGUJA | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
PLANA 1 AGUJA |  | 10 | 16x 257 // 134 | 70 R | VERIFICAR QUE EL CALIBRE Y LA PUNTA DE LA AGUJA SEA EL INDICADO PARA EL TIPO DE MATERIAL A TRABAJAR. LA PUNTA DE LA AGUJA NO DEBE TENER DEFECTOS (DESPUNTADA, TORCIDA, PARTIDA).
FILETEADORA SENCILLA |  | 12 | B27 | 70 R
LISTADO OPERACIONAL
# | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN |  |  | MÁQUINA | SAM | U/HORA | OBSERVACIONES
PREPARACIÓN
1 | Cortar elástico X2 |  |  | Manual | 0.1 | 600 | Cortar elástico de 20 cm
ENSAMBLE
2 | Hacer prenses con plantilla X2 |  |  | Plana 1 aguja | 0.32 | 187.5 | *hacer prenses utilizando plantilla *fijar prenses de lateral derecho *fijar prenses de lateral izquierdo *sacar pieza de la plantilla *Verificar que las medidas queden parejas en ambos laterales
3 | Filetear lados X4 |  |  | Fileteadora sencilla | 0.4 | 150
4 | Hacer doblez en borde superior, colocando ajustador de nariz, colocando elastico X2 |  |  | Plana 1 aguja | 0.4 | 150 | medida del doblez a 1/4 medida del ajustador de nariz 10 cm guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el doblez inferior medida del elástico: 18 cm X2
5 | Hacer doblez en borde inferior colocando elastico |  |  | Plana 1 aguja | 0.28 | 214.2857 | medida del doblez a 1/4 guardar hebras del filete en las 2 esquinas el elástico se ubica donde termina el doblez superior medida del elástico: 18 cm X2
TERMINACIÓN
7 | Pulir, revisar |  |  | Manual | 0.26 | 230.7692 | Aplicar técnica de manecillas del reloj
8 | Empacar en bolsa individual |  |  | Manual | 0.25 | 240
9 | Empacar en caja dispensadora |  |  | Manual | 0.5 | 120 | empacar X 50 unidades en arrume ajustándose a la caja
10 | Empacar en caja para embalaje |  |  | Manual | 0.6 | 100 | empacar X 36 unidades en sentido horizontal ajustándose a la caja
TOTAL SAM |  |  |  |  | 3.11 |  | EFICIENCIA AL 100%
ELABORADO POR: Equipo Técnico SENA

## FICHA CALIDAD - ANEXOS
|  | FICHA TÉCNICA CALIDAD ANEXOS |  |  |  | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS | PRENDA | TAPABOCAS |  | FECHA SOLICITUD | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS | LINEA | HOSPITALARIA |  | FECHA ELABORACIÓN | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA | TALLA INICIAL | ÚNICA |  | AÑO MUESTRARIO | 2020
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD-ANEXOS
* Verificar medidas según tabla de patronaje
* Conservar simetría en las piezas
* Calibrar maquinas, verificar ppp
* Las costuras deben quedar limpias, sin recogidos
* No hacer empates y conservar pareja la costura en los pespuntes
* Al revisar la calidad de la prenda en confección, se debe verificar apariencia de costuras, pespuntes derechos, sin empates, sin saltos de costura, sin piques de costura (validar con lista de verificación defectos de calidad)
* Según el tipo de material a trabajar verificar el hilo del patrón al tender.
NOMBRE: FRENTE |  |  |  | NOMBRE: ESPALDA
NOMBRE: VISTA FRONTAL | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: VISTA 3/4
NOMBRE: POSTERIOR | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: FRENTE-POSTERIOR DETALLE ELASTICO
REVISADO POR: Equipo Técnico SENA |  |  |  | APROBADO POR: Equipo Técnico SENA

## FICHA REVISION - ANEXOS
|  | FICHA TÉCNICA REVISIÓN ANEXOS |  |  |  | Versión: 1 de 1 17/05/2020
REFERENCIA | TAPABOCAS | PRENDA | TAPABOCAS |  | FECHA SOLICITUD | 2020-04-18
MOLDE | TAPABOCAS.PDS | LINEA | HOSPITALARIA |  | FECHA ELABORACIÓN | 2020-05-20
DISEÑADOR | EQUIPO TÉCNICO SENA | TALLA INICIAL | ÚNICA |  | AÑO MUESTRARIO | 2020
MÉTODO RE REVISIÓN
1. Tomar el tapabocas por el revés ubicando los prenses hacia arriba. Verificar que tenga la tabiquera (sujetador de nariz) centrada.
2. Revisar en extremos que los elásticos estén bien pegados, tomando cada extremo del elástico y halando, haciendo elongación no mayor a 1 cm.
3. Doblar el tapabocas a la mitad a lo ancho, para verificar simetría de costados con tolerancia de +/-0.5, simetría de elásticos con tolerancia de +/- 0.5 sin halar, escalas en extremos y puntadas; MÉTODO POR OBSERVACIÓN (APARIENCIA).
4. Revisar tapabocas por el derecho: remates de extremos de elástico.
5. Verificar apariencia de: hebras, remates, puntadas, bastas, simetría y doblez MÉTODO POR OBSERVACIÓN (APARIENCIA).
6. Tomar el tapabocas por el derecho sobre la mesa, medir los costados para verificar la medida 8cm +/- 0.5cm
7. Dejar en arrume.
REVISADO POR: Equipo Técnico SENA |  |  |  | APROBADO POR: Equipo Técnico SENA

## GLOSARIO TÉCNICO
|  | GLOSARIO TÉCNICO |  |  | Versión: 1 de 1 17/05/2020
ANCHO DE PUNTADA | Distancia que hay desde la base hasta la terminación de la puntada |  | HACER | Ejecutar una operación especifica.
CALIBRADOR | Instrumento de medición que se utiliza para medir la longitud de puntada, márgenes de costura y las puntadas por pulgada de una costura |  | AJUSTADOR | Accesorio que sirve para hacer presion y sujetar.
CALIDAD | Es el grado en que un producto cumple con el propósito para el cual ha sido diseñado, satisfaciendo las necesidades del cliente. |  | MARGEN DE COSTURA | Distancia que hay desde las puntadas hasta el borde del material.
PULIR | Retirar todos los sobrantes de materiales e hilos en la prenda confeccionada, se realiza con un pulidor. |  | REMATAR, ATRACAR | Operación que se realiza en la máquina plana con la palanca de retroceso para asegurar una puntada.
COSER | Unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, tiene como finalidad unir, pespuntar o decorar una, dos o tres capas de tela utilizando máquinas específicas para cada operación. |  | EMPACAR | Colocar materiales, accesorios o prendas en una envoltura que lo reviste y lo protege; bien sea en el proceso o en la presentación final.
REVISAR | Someter materiales, prendas, accesorios y piezas a un chequeo con el fin de confrontarlas a un patrón de normas y parámetros de calidad establecidos. |  | ASENTAR | Costura de pespunte que se utiliza para voltear márgenes u orillos hacia un lado y coserlos con el fin de dar mejor apariencia y acabado a las piezas o prenda.
FILETEAR - SOBREHILAR | Sobrehilar los orillos de una tela. |  | TRAZAR | Dibujar sobre la prenda o papel las indicaciones básicas y medidas correspondientes para cortar la tela.
ARRUME | Amontonar o colocar una cosa sobre otra ordenadamente. |  | PLANTILLA | Es un molde, que permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido.
PUNTO DE COSTURA | Punto debajo del pie prensatela, donde se inicia a coser. |  | CALIBRE | Se utiliza para determinar el diámetro o grosor de la aguja.
SENTIDO ANTIHORARIO | Rotacion en sentido contrario a las manecillas del reloj. |  | CADENA | Serie de piezas o parte unidas entre sí por una costura.
SAM | Siglas en inglés standard allowed minutes, tiempo estándar permitido. |  | DOBLEZ | Parte que se dobla o pliega en una cosa,señal que queda en la parte donde se doblo.
SECUENCIA | Orden logico en que se desarrollan o se integran las partes para formar una prenda |  | POLIPROPILENO SMS | Para uso médico, SMS es la abreviatura de "Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens", que es una tela no tejida combinada que dos capas spunbond se han combinado con una capa de fieltro fundido no tejidos dentro con caracteristicas anti-bacteriano, conformándolos en una capa de productos, llamado SMS no tejido
TECNICAS SE LAS MANECILLAS DEL RELOJ | Tecnica utilizada para realizar operaciones de costura que implica hacer el recorrid de la operación en el sentido de las manecillas, iniciando en un punto fijo base y terminando en un punto fijo en el extremo(lado) contrario.